## Orçamento Sintético
|  |  | Obra |  |  | B.D.I.
|  |  | Reforma da fachada da torre do bloco A, retirada de letreiro e nova guarita da Av. Maracanã |  |  | 22,0%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36583.48 | 7.845%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 319.36 | 389.61 | 779.22 | 0.1671%
1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | 968.62 | 1181.71 | 7090.26 | 1.52%
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 50 | 92.28 | 112.58 | 5629 | 1.207%
1.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 250 | 24.7 | 30.13 | 7532.5 | 1.615%
1.5 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 500 | 21.75 | 26.53 | 13265 | 2.845%
1.6 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 250 | 7.5 | 9.15 | 2287.5 | 0.4905%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 44550.12 | 9.553%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 135.66 | 165.5 | 14895 | 3.194%
2.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 39.02 | 47.6 | 2856 | 0.6124%
2.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7322.17 | 8933.04 | 26799.12 | 5.747%
3 |  |  | RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  |  | 62822.35 | 13.47%
3.1 |  |  | TORRE BLOCO A |  |  |  |  | 26755.1 | 5.737%
3.1.1 | 022108 | SBC | RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO | m² | 220 | 56.22 | 68.58 | 15087.6 | 3.235%
3.1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 210 | 13.88 | 16.93 | 3555.3 | 0.7624%
3.1.3 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 20 | 332.47 | 405.61 | 8112.2 | 1.74%
3.2 |  |  | LETREIRO FACHADA AV. MARACANÃ |  |  |  |  | 25772.1 | 5.527%
3.2.1 | 022108 | SBC | RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO | m² | 300 | 56.22 | 68.58 | 20574 | 4.412%
3.2.2 | 100265 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | m² | 900 | 0.99 | 1.2 | 1080 | 0.2316%
3.2.3 | 09.52.019 | FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 50 | 1.02 | 1.24 | 62 | 0.0133%
3.2.4 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10 | 332.47 | 405.61 | 4056.1 | 0.8698%
3.3 |  |  | REMOÇÃO GUARITA EXISTENTE |  |  |  |  | 3299.84 | 0.7076%
3.3.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2 | 242.09 | 295.34 | 590.68 | 0.1267%
3.3.2 | 100207 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 4 | 555.16 | 677.29 | 2709.16 | 0.581%
3.4 |  |  | SALA A308 - DEMOLICÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 6995.31 | 1.5%
3.4.1 | 04.60.010 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 40 | 11.23 | 13.7 | 548 | 0.1175%
3.4.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4 | 242.09 | 295.34 | 1181.36 | 0.2533%
3.4.3 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 8 | 30.78 | 37.55 | 300.4 | 0.06442%
3.4.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 35 | 2.46 | 3 | 105 | 0.02252%
3.4.5 | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 10000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.02144%
3.4.5 | 89263 | SINAPI | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO | m² | 10 | 49.96 | 60.95 | 609.5 | 0.1307%
3.4.7 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 3 | 25.95 | 31.65 | 94.95 | 0.02036%
3.4.8 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10 | 332.47 | 405.61 | 4056.1 | 0.8698%
4 |  |  | REVESTIMENTO DA FACHADA |  |  |  |  | 86475 | 18.54%
4.1 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 210 | 75.17 | 91.7 | 19257 | 4.129%
4.1 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 210 | 5.35 | 6.52 | 1369.2 | 0.2936%
4.2 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 210 | 243.52 | 297.09 | 62388.9 | 13.38%
4.3 | 121581 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm - (VIDE DESENHO 02 - DETALHE 02) | m² | 10 | 283.6 | 345.99 | 3459.9 | 0.7419%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 128065.47 | 27.46%
5.1 |  |  | FORNECIMENTO DE ENERGIA A308 |  |  |  |  | 30103.12 | 6.455%
5.1.1 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 250.42 | 305.51 | 6110.2 | 1.31%
5.1.2 | 39.10.300 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 8 | 55.53 | 67.74 | 541.92 | 0.1162%
5.1.3 | E088 | Próprio | Painel Autoportante sala A308 | un | 1 | 12721 | 15519.62 | 15519.62 | 3.328%
5.1.4 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 533.59 | 650.97 | 650.97 | 0.1396%
5.1.5 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | 34.78 | 42.43 | 636.45 | 0.1365%
5.1.6 | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 25.61 | 31.24 | 187.44 | 0.04019%
5.1.7 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 5 | 24.64 | 30.06 | 150.3 | 0.03223%
5.1.8 | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 25.48 | 31.08 | 62.16 | 0.01333%
5.1.9 | 15.007.0605-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 125.87 | 153.56 | 153.56 | 0.03293%
5.1.10 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 53.54 | 65.31 | 130.62 | 0.02801%
5.1.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.4 | 13.9 | 13.9 | 0.002981%
5.1.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.85 | 15.67 | 62.68 | 0.01344%
5.1.13 | 18.027.0484-A | EMOP | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 183.23 | 223.54 | 894.16 | 0.1917%
5.1.14 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 1 | 229.17 | 279.58 | 279.58 | 0.05995%
5.1.15 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 38.87 | 47.42 | 426.78 | 0.09152%
5.1.16 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.02 | 50.04 | 50.04 | 0.01073%
5.1.17 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 40.67 | 49.61 | 99.22 | 0.02128%
5.1.18 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 19.95 | 24.33 | 1216.5 | 0.2609%
5.1.19 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25 | 63.41 | 77.36 | 1934 | 0.4147%
5.1.20 | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 34 | 2.72 | 3.31 | 112.54 | 0.02413%
5.1.21 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 5.07 | 6.18 | 618 | 0.1325%
5.1.22 | C3482 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 24 | 8.63 | 10.52 | 252.48 | 0.05414%
5.2 |  |  | REFRIGERAÇÃO A308 |  |  |  |  | 21839.64 | 4.683%
5.2.1 | 103252 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3749.97 | 4574.96 | 9149.92 | 1.962%
5.2.2 | 15.005.0255-0 | EMOP | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU | M | 40 | 246.82 | 301.12 | 12044.8 | 2.583%
5.2.3 | C3483 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 16 | 8.63 | 10.52 | 168.32 | 0.03609%
5.2.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20 | 19.54 | 23.83 | 476.6 | 0.1022%
5.3 |  |  | A308 RETIRADA DE MATERIAL ELÉTRICO ANTIGO |  |  |  |  | 1075.87 | 0.2307%
5.3.1 | 022108 | SBC | RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO (RETIRADA DOS SELFCONTAINED E TUBULAÇÕES) | m² | 10 | 56.22 | 68.58 | 685.8 | 0.1471%
5.3.3 | 85332 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 1 | 8.26 | 10.07 | 10.07 | 0.002159%
5.3.4 | 85407 | SINAPI | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 20 | 15.58 | 19 | 380 | 0.08149%
5.4 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 5226.62 | 1.121%
5.4.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 106.99 | 130.52 | 522.08 | 0.112%
5.4.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 67.39 | 82.21 | 328.84 | 0.07052%
5.4.3 | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 70 | 51.24 | 62.51 | 4375.7 | 0.9383%
5.5 |  |  | FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 9080.85 | 1.947%
5.5.1 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 150 | 34.78 | 42.43 | 6364.5 | 1.365%
5.5.2 | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 25.61 | 31.24 | 187.44 | 0.04019%
5.5.3 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 50 | 24.64 | 30.06 | 1503 | 0.3223%
5.5.4 | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 25.48 | 31.08 | 62.16 | 0.01333%
5.5.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 53.54 | 65.31 | 326.55 | 0.07003%
5.5.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.4 | 13.9 | 27.8 | 0.005961%
5.5.8 | 15.007.0605-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 124.88 | 152.35 | 609.4 | 0.1307%
5.6 |  |  | ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 33009.42 | 7.079%
5.6.1 | 1201001133 | AGESUL | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 277.37 | 338.39 | 6767.8 | 1.451%
5.6.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 38.87 | 47.42 | 237.1 | 0.05084%
5.6.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 41.02 | 50.04 | 150.12 | 0.03219%
5.6.4 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 5 | 229.17 | 279.58 | 1397.9 | 0.2998%
5.6.5 | 090212 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 200 | 38.47 | 46.93 | 9386 | 2.013%
5.6.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 40 | 53.01 | 64.67 | 2586.8 | 0.5547%
5.6.7 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 150 | 2.85 | 3.47 | 520.5 | 0.1116%
5.6.8 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 650 | 7.41 | 9.04 | 5876 | 1.26%
5.6.9 | C3483 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 112 | 8.63 | 10.52 | 1178.24 | 0.2527%
5.6.10 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 5.07 | 6.18 | 618 | 0.1325%
5.6.11 | C3482 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 48 | 8.63 | 10.52 | 504.96 | 0.1083%
5.6.12 | 60.00.93 | EMBASA | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO 1" | M | 100 | 31.04 | 37.86 | 3786 | 0.8119%
5.7 |  |  | GUARITA - ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 7044.94 | 1.511%
5.7.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 533.59 | 650.97 | 650.97 | 0.1396%
5.7.2 | 15.007.0605-0 | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 125.87 | 153.56 | 153.56 | 0.03293%
5.7.3 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.57 | 83.65 | 83.65 | 0.01794%
5.7.4 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 53.54 | 65.31 | 130.62 | 0.02801%
5.7.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.4 | 13.9 | 13.9 | 0.002981%
5.7.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.85 | 15.67 | 31.34 | 0.006721%
5.7.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 130 | 27.7 | 33.79 | 4392.7 | 0.942%
5.7.8 | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 25.48 | 31.08 | 310.8 | 0.06665%
5.7.9 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 40 | 23.7 | 28.91 | 1156.4 | 0.248%
5.7.10 | 10572 | ORSE | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 20 | 4.96 | 6.05 | 121 | 0.02595%
5.8 |  |  | GUARITA - REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 9764.68 | 2.094%
5.8.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2950.25 | 3599.3 | 3599.3 | 0.7718%
5.8.2 | 15.005.0255-0 | EMOP | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 246.82 | 301.12 | 6022.4 | 1.291%
5.8.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 19.54 | 23.83 | 142.98 | 0.03066%
5.9 |  |  | GUARITA ILUMINAÇÃO E TOMADA |  |  |  |  | 2487.48 | 0.5334%
5.9.1 | 18.027.0484-A | EMOP | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 183.23 | 223.54 | 223.54 | 0.04794%
5.9.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.07 | 6.18 | 309 | 0.06626%
5.9.3 | C3482 | SEINFRA | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 36 | 8.63 | 10.52 | 378.72 | 0.08121%
5.9.4 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.49 | 44.51 | 44.51 | 0.009545%
5.9.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 38.87 | 47.42 | 237.1 | 0.05084%
5.9.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.02 | 50.04 | 50.04 | 0.01073%
5.9.7 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 52.73 | 64.33 | 64.33 | 0.01379%
5.9.8 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 12.21 | 14.89 | 297.8 | 0.06386%
5.9.9 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15 | 45.69 | 55.74 | 836.1 | 0.1793%
5.9.10 | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 14 | 2.72 | 3.31 | 46.34 | 0.009937%
5.10 |  |  | DUTOS PEAD SOB O PISO DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 8432.85 | 1.808%
5.10.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 30 | 25.54 | 31.15 | 934.5 | 0.2004%
5.10.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 15 | 102.65 | 125.23 | 1878.45 | 0.4028%
5.10.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 11.59 | 14.13 | 706.5 | 0.1515%
5.10.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 15 | 30.74 | 37.5 | 562.5 | 0.1206%
5.10.5 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 30 | 118.88 | 145.03 | 4350.9 | 0.933%
6 |  |  | Construção da nova guarita - Acesso Av. Maracanã |  |  |  |  | 32340.21 | 6.935%
6.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1643.7 | 0.3525%
6.1.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10 | 130.76 | 159.52 | 1595.2 | 0.3421%
6.1.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 10 | 3.98 | 4.85 | 48.5 | 0.0104%
6.2 |  |  | Radier de Laje e Cobertura |  |  |  |  | 7902.75 | 1.695%
6.2.1 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 15 | 159.65 | 194.77 | 2921.55 | 0.6265%
6.2.2 | 83515 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | m³ | 25 | 31.88 | 38.89 | 972.25 | 0.2085%
6.2.3 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 14.98 | 18.27 | 1461.6 | 0.3134%
6.2.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10 | 35.73 | 43.59 | 435.9 | 0.09347%
6.2.5 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 2.5 | 644.23 | 785.96 | 1964.9 | 0.4214%
6.2.6 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 15 | 8.01 | 9.77 | 146.55 | 0.03143%
6.3 |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | 8815.76 | 1.89%
6.3.1 | 87461 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 20 | 111.15 | 135.6 | 2712 | 0.5816%
6.3.2 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.5 | 789.78 | 963.53 | 481.76 | 0.1033%
6.3.3 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 60.58 | 73.9 | 739 | 0.1585%
6.3.4 | 93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 49.43 | 60.3 | 301.5 | 0.06465%
6.3.5 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 50 | 9.54 | 11.63 | 581.5 | 0.1247%
6.3.6 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 50 | 65.58 | 80 | 4000 | 0.8578%
6.4 |  |  | Revestimento |  |  |  |  | 6764.95 | 1.451%
6.4.1 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 8 | 243.52 | 297.09 | 2376.72 | 0.5097%
6.4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 15 | 4.85 | 5.91 | 88.65 | 0.01901%
6.4.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 15 | 35 | 42.7 | 640.5 | 0.1373%
6.4.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 15 | 13.85 | 16.89 | 253.35 | 0.05433%
6.4.5 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 30 | 3.66 | 4.46 | 133.8 | 0.02869%
6.4.6 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 30 | 21.2 | 25.86 | 775.8 | 0.1664%
6.4.7 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30 | 15.69 | 19.14 | 574.2 | 0.1231%
6.4.8 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 15 | 80.84 | 98.62 | 1479.3 | 0.3172%
6.4.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | 119.25 | 145.48 | 145.48 | 0.0312%
6.4.10 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 3 | 81.19 | 99.05 | 297.15 | 0.06372%
6.5 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 4413.95 | 0.9465%
6.5.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4 | 451.09 | 550.32 | 2201.28 | 0.472%
6.5.2 | 84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 4 | 155.15 | 189.28 | 757.12 | 0.1624%
6.5.3 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1013.53 | 1236.5 | 1236.5 | 0.2652%
6.5.4 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 5 | 35.91 | 43.81 | 219.05 | 0.04697%
6.6 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 2799.1 | 0.6002%
6.6.1 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 20 | 52.93 | 64.57 | 1291.4 | 0.2769%
6.6.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 10 | 123.59 | 150.77 | 1507.7 | 0.3233%
7 |  |  | Serviços complementares |  |  |  |  | 36673.38 | 7.864%
7.1 | 022064 | SBC | DEMOLICAO BALCAO COM RETIRADA DE MATERIAIS (BALCÃO VIGILANTES) | M | 2 | 188.5 | 229.97 | 459.94 | 0.09863%
7.2 | 110240 | SBC | BALCAO EM COMPENSADO-COMPLETO-REVESTIDO EM LAMINAD0 (BALCÃO VIGILANTES E NOVA GUARITA) | m² | 3 | 4856.29 | 5924.67 | 17774.01 | 3.811%
7.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (PORTÕES) | m² | 30 | 11.32 | 13.81 | 414.3 | 0.08884%
7.4 | 11534 | ORSE | Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar (BALCÃO VIGILANTES E NOVA GUARITA) | un | 3 | 280 | 341.6 | 1024.8 | 0.2198%
7.5 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (PORTÕES) | m² | 30 | 58.07 | 70.84 | 2125.2 | 0.4557%
7.6 | 32.08.160 | CPOS/CDHU | Junta elástica estrutural de neoprene (PORTÕES) | M | 6 | 202.69 | 247.28 | 1483.68 | 0.3182%
7.7 | 06.80.049 | FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES (PORTÕES) | m² | 15 | 8.44 | 10.29 | 154.35 | 0.0331%
7.8 | 16.80.135 | FDE | LIMPEZA MANUAL DE SUPERFICIE DE PISO E PAREDE COM SUJIDADE DE TINTA / LUBRIFICANTE / GORDURA (PORTÕES) | m² | 10 | 10.34 | 12.61 | 126.1 | 0.02704%
7.9 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 (reparos pontuais fachada) | m² | 100 | 5.35 | 6.52 | 652 | 0.1398%
7.10 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (reparos pontuais fachada) | m² | 50 | 75.17 | 91.7 | 4585 | 0.9832%
7.11 | 87244 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (reparos pontuais fachada) | m² | 20 | 243.52 | 297.09 | 5941.8 | 1.274%
7.12 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (reparos pontuais fachada) | m² | 20 | 21.2 | 25.86 | 517.2 | 0.1109%
7.13 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (reparos pontuais fachada) | m² | 100 | 11.6 | 14.15 | 1415 | 0.3034%
8 |  |  | SALA A308 |  |  |  |  | 32450.7 | 6.959%
8.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 50 | 91.57 | 111.71 | 5585.5 | 1.198%
8.2 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 75 | 5.35 | 6.52 | 489 | 0.1049%
8.3 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 75 | 75.17 | 91.7 | 6877.5 | 1.475%
8.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 100 | 21.2 | 25.86 | 2586 | 0.5545%
8.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 100 | 11.6 | 14.15 | 1415 | 0.3034%
8.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3 | 869.87 | 1061.24 | 3183.72 | 0.6827%
8.7 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1317.31 | 1607.11 | 1607.11 | 0.3446%
8.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 3 | 19.83 | 24.19 | 72.57 | 0.01556%
8.9 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 35 | 81.9 | 99.91 | 3496.85 | 0.7499%
8.10 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 35 | 37.24 | 45.43 | 1590.05 | 0.341%
8.11 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 35 | 14.29 | 17.43 | 610.05 | 0.1308%
8.12 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 35 | 94.5 | 115.29 | 4035.15 | 0.8653%
8.13 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 26 | 28.45 | 34.7 | 902.2 | 0.1935%
9 |  |  | Serviços Finais |  |  |  |  | 6369.1 | 1.366%
9.1 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 10 | 332.47 | 405.61 | 4056.1 | 0.8698%
9.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 300 | 4.38 | 5.34 | 1602 | 0.3435%
9.3 | 01.050.0955-0 | EMOP | PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCO LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | m² | 300 | 1.95 | 2.37 | 711 | 0.1525%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 382290.43
[5 empty] | Total do BDI (22%) |  | 84039.38
[5 empty] | Total Geral |  | 466329.81